巴水许可〔2023〕15号

重庆市巴南区水利局

关于黄溪河鱼洞轻轨站段生态修复工程洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆市渝兴建设投资有限公司：

根据你单位关于黄溪河鱼洞轻轨站段生态修复工程洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2020-500113-77-01-141916），我局组织专家对《黄溪河鱼洞轻轨站段生态修复工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定如下。

一、本工程位于巴南区莲花街道、鱼洞街道，涉及黄溪河以及金子沟支流，同意工程洪水影响评价标准采用100年一遇。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。

工程位于黄溪河干流鱼洞轻轨站至云锦二路段（干流桩号K2+694至K3+340），支流鱼洞轻轨站至西侧立交段（支流桩号K0+000至K0+500），主要涉及内容为生态工程、绿化工程。

（一）平台及巡护步道

工程拟建巡护步道位于桩号K2+694~K3+340，长约315.08m，宽2m，步道高程195.00m~208.00m，其中涉河部分长约137.79m。工程设计一平台，位于桩号Z2+900.00，涉河面积为53.39m2，设计高程195.5~195.65m。连接巡护步道与平台的台阶5阶，台阶标高约195.65m~196.4m，均涉河。

（二）绿化工程

本工程绿化工程面积约14602m2，其中涉河面积约7839m2，主要种植低矮灌木。

（三）沸石滤床

在K3+240~K3+320设置沸石滤床，长度为80m，面积约480m2，在K3+230~ K3+240和K3+30~K3+330处设置50~100mm砾石填充，砾石填充面积约120 m2。沸石滤床河段全部涉河。

本工程建设对河势稳定及河道行洪无明显不利影响。

三、有关要求

（一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

（二）项目法人要充分重视河道保护工作，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）项目法人在工程开工前应将施工安排报我局备案；在工程开工时由我局监督工程施工放样，并接受我局的监督管理，服从防汛指挥机构和我局的统一指挥；在工程竣工验收时应邀请我局参加，工程竣工验收鉴定书应报我局备案。

（四）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：黄溪河鱼洞轻轨站段生态修复工程洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市巴南区水利局

2023年11月30日

(此件公开发布)

附件

黄溪河鱼洞轻轨站段生态修复工程洪水影响

评价报告评审意见

2023年09月26号，巴南区水利局组织召开了《黄溪河鱼洞轻轨站段生态修复工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）的评审会。参加会议的有：巴南区水利局、重庆市渝兴建设投资有限公司（业主）、重庆绿澜生态环境顾问有限公司（评价单位）的代表及邀请专家(名单附后)。会议成立了专家组(名单附后)。在会上，业主单位代表介绍项目建设的必要性，前期工作情况，评价单位汇报了项目建设方案和洪水影响评价的主要内容及成果，经讨论，原则意见通过评审，并提出了修改完善意见，根据修改完善后的《报告》，形成评审意见如下：

- 《报告》结构合理、技术路线基本正确、内容较为完整，符合《重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲》（2023年修订版）的要求，基础资料基本满足编制要求。

- 《报告》评价标准采用100年一遇洪水防洪标准，符合《防洪标准》（GB50201-2014）的要求。

- 《报告》对方案论证较为清楚。

工程位于黄溪河干流鱼洞轻轨站至云锦二路段（干流桩号K2+694至K3+340），支流鱼洞轻轨站至西侧立交段（支流桩号K0+000至K0+500），主要涉及内容为生态工程、绿化工程。主要建设内容包含平台、绿化、巡护道、沸石滤床及附属设施。其中绿化面积为14602m2，巡护步道为315.08m，平台面积为53.39 m2，以及连接巡护步道与平台的台阶5阶，沸石滤床长度80m，面积480 m2。

（1）平台及巡护步道

工程拟建巡护步道位于桩号K2+694至K3+340，长约315.08m，宽2m，步道高程195.00m~208.00m，其中涉河部分长约137.79m。

工程设计一平台，位于桩号Z2+900.00，涉河面积为53.39m2，设计高程195.5~195.65m。连接巡护步道与平台的台阶5阶，台阶标高约195.65m~196.4m，均涉河。

（2）绿化工程

本工程绿化工程面积约14602m2，其中100年一遇洪水位下的面积约7839m2，主要种植木春菊、鸢尾、萱草、翠芦莉等。

（3）沸石滤床

在K3+240~K3+320设置沸石滤床，长度为80m，河道平均宽度为6m，合计面积约480m2，在K3+230~ K3+240和K3+30~ K3+330处设置50~100mm砾石填充，砾石填充面积约120m2。沸石滤床均位于河床内，因此，设置沸石滤床河段全部涉河。

- 《报告》中工程流域设计洪水采用巴南气象站、白鹤水文站短历时暴雨资料，按推理公式法和瞬时单位线法计算洪水，同时与《轨道2、3号线鱼洞站周边路网优化及整治项目涉河建设方案及防洪评价报告》比较，最后采用本次计算成果。设计洪水计算成果可用于本次洪水影响评价。

- 《报告》采用能量方程计算水面线，方法可行，计算边界条件以及参数选用基本合理。

- 拟建项目的修建对河段行洪，河势稳定影响较小；对现有水利工程影响较小，洪水影响分析结论基本可靠。

- 防治补救措施方案基本可行。

- 需补充完善以下内容：

1、完善项目背景；

2、修改完善编制依据；

3、完善防洪评价标准；

4、补充完善主要建筑物工程地质评价、补充工程区域地质构造稳定性及地震评价；

5、复核、完善、优化涉河建设方案的内容；

6、复核、完善雍水分析；

7、完善洪水影响分析评价；

8、完善结论与建议；

9、完善附图附件。

- 专家组组长：

2023年10月26日