

巴南环保发〔2025〕21号


重庆市巴南区生态环境局

关于印发重庆市巴南区生态环境局突发环境

事件应急预案的通知

机关各科室、局属各单位：

现将《重庆市巴南区生态环境局突发环境事件应急预案》印发给你们，请遵照执行。

重庆市巴南区生态环境局

2025年10月30日

（此件公开发布）
重庆市巴南区生态环境局

突发环境事件应急预案

重庆市巴南区生态环境局

2025年10月

目  录
11总则

1.1编制目的
1
1.2编制依据
1
1.3适用范围
1
1.4工作原则
2
1.5预案衔接
2
1.6突发环境事件的定义及分级
3
2应急组织体系及职责
3
2.1应急组织体系
3
2.2成员单位及职责
4
3预防和预警
5
3.1预防
5
3.1.1风险防范
5
3.1.2预警监测
5
3.2预警
6
3.2.1信息收集
6
3.2.2预警分级
6
3.2.3信息研判
7
3.2.4预警发布
7
3.2.5预警行动
8
3.2.6预警调整和解除
9
4应急响应
9
4.1分级响应
9
4.2响应措施
10
4.2.1指挥协调
10
4.2.2污染处置
11
4.2.3应急监测
12
4.2.4现场调查
13
4.2.5信息报告与通报
14
4.2.6信息发布和舆论引导
16
4.2.7后勤保障
16
4.3响应终止
17
4.3.1响应终止条件
17
4.3.2响应终止程序
17
5后期工作
17
5.1后期防控
17
5.2调查评估
17
5.3善后处置
18
5.4总结归档
18
6应急保障
19
6.1应急队伍保障
19
6.2物资装备保障
19
6.3应急技术保障
20
6.4应急通信保障
20
6.5应急资金保障
20
7宣传培训演练及预案管理
21
7.1宣传教育
21
7.2技能培训
21
7.3预案演练
21
7.4应急预案管理
21
8 附则
22
8.1突发环境事件分级标准
22
8.2应急组织机构及职责
24
8.3局指挥部成员科室（单位）职责
26
8.4制定与解释
28
8.5颁布实施
28
9 附件..............................................................................................28
附件1............................................................................................29
附件2............................................................................................30
附件3
31

附件4
33

附件5
37
附件6
38
附件7
40


1总则

1.1编制目的

建立“职责明确、预警规范、反应快速、处置科学”的环境应急工作机制，提高重庆市巴南区生态环境局各科室、直属单位的突发环境事件应对能力，及时有效控制、减缓、处置、消除突发环境事件造成的环境危害，保障人民群众生命财产和环境安全，维护社会安全和稳定。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》《突发环境事件调查处理办法》《突发环境事件信息报告办法》《重庆市环境保护条例》《重庆市突发事件应对条例》《重庆市突发事件应急预案管理办法》《重庆市突发环境事件应急预案》《重庆市生态环境局突发环境事件应急预案》《重庆市巴南区突发环境事件应急预案》等法律法规和规范性文件，制定本预案。

1.3适用范围

本预案适用于重庆市巴南区生态环境局各科室应对本行政区的突发环境事件。核与辐射、重污染天气突发环境事件的应对工作按照《重庆市巴南区辐射事故应急预案》《重庆市巴南区重污染天气应急预案》执行。
1.4工作原则

突发环境事件应对工作坚持人民至上、防应结合，属地为主、分级负责、分类管理，政府领导、部门联动、企业主体、社会救援、专家支持，快速反应、科学处置，资源共享、保障有力等原则。

1.5预案衔接

本预案向上衔接《重庆市巴南区突发环境事件应急预案》，向下衔接镇街、工业园区及企事业单位应急预案。衔接关系详见图1.1。


[image: image1.emf]重庆市巴南区突发环境事件应急预案

重庆市巴南区生态环境局

突发环境事件应急预案

工业园区突发环境事件

应急预案

镇街突发环境事件应急预案

企业突发环境事件应急

预案

衔接

衔接

衔接Ⅳ级突发

环境事件




图1.1 应急预案体系衔接关系

1.6突发环境事件的定义及分级

突发环境事件，是指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

根据《国家突发环境事件应急预案》有关规定，根据突发环境事件的严重性和紧急程度，事件级别分为特别重大、重大、较大和一般四级。突发环境事件分级标准见附则8.1。

2应急组织体系及职责

2.1应急组织体系

由重庆市巴南区生态环境局统筹成立突发环境事件应急指挥部（以下简称局指挥部），指挥部实行指挥长负责制，当发生突发环境事件时，局应急指挥部分别由区生态环境局主要负责人任指挥长，分管负责人任副指挥长，局办公室、审批科、环境督查与法制科、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤与固体废物管理科、区环境宣传教育信息中心、区生态环境监测站、区生态环境保护综合行政执法支队为成员。各工作组的成员单位见附则8.2。
局指挥部负责统筹应急值守和应急处置工作；执行市生态环境局、区委、区政府的指令处置突发环境事件；决定重庆市巴南区生态环境局突发环境事件应急预案的启动、级别调整和应急状态的解除；向区政府提出蓝色、黄色预警信息建议及控制污染防止事态扩大的建议，按区政府授权发布蓝色、黄色预警信息；制订污染物处置方案，指挥调度巴南区突发环境事件应急处置队伍及物资、装备开展现场污染处置；向区委、区政府和市生态环境局报告突发环境事件信息，向已经或者可能受到影响的相邻行政区或上下游（左右岸）的生态环境部门通报事件信息；牵头或协助相关部门调查事件原因，开展突发环境事件应急处置阶段直接经济损失评估，根据职责权限发布或协助发布应急处置信息。各工作组的职责见附则8.2。


[image: image2.emf]重庆市巴南区生态环境局

环境应急指挥部

指

挥

调

度

组

现

场

处

置

组

应

急

监

测

组

综

合

信

息

组

后

勤

保

障

组

事

故

调

查

组


图2.1 重庆市巴南区生态环境局应急组织体系图

2.2成员单位及职责
局指挥部成员单位主要包括局办公室、审批科、环境督查与法制科、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤与固体废物管理科、区环境宣传教育信息中心、区生态环境监测站、区生态环境保护综合行政执法支队。局指挥部负责统一指挥、组织、协调、调度全局应急处置工作，并按程序及时向区委、区政府、市生态环境局报告，争取上级部门支援，及时消除环境污染影响，确保辖区环境安全。成员单位职责见附则8.3。

3预防和预警

3.1预防

3.1.1风险防范

局属各科室、直属单位要按照各自职责加强突发环境事件风险管理，督促有关企事业单位落实环境安全主体责任、做好突发环境事件风险识别、评估和防控工作，根据风险评估完善应急预案并做好风险评估报告、应急预案备案；督促有关企事业单位建立健全环境安全管理制度、配备相应的应急队伍和设施设备、物资器材，并定期检测、维护有关报警装置、应急设施设备，及时排查整改环境安全隐患，组织应急培训和演练；督促企事业单位及时在“重庆市环境风险应急指挥系统”平台上进行风险信息登记，实现风险信息动态化管理。

3.1.2预警监测

局系统负有环境质量监测、污染排放监测和网络舆情监测职责的成员单位，要通过各类监测技术手段，加强对可能导致突发环境事件信息的收集、分析和研判，及时通报局办公室、区生态环境保护综合行政执法支队。

3.2预警

3.2.1信息收集

办公室要加强值班力量配置，强化岗位责任制，严格执行领导带班和24小时在岗值班制度。

区生态环境保护综合行政执法支队值班人员接到群众举报、上级交办、下级报告、相关部门通报等突发环境事件报警后，应详细询问和准确记录事件发生的时间、地点、种类、数量、程度、接警人、现场联系人、联系方式等信息，并及时通报区生态环境保护综合行政执法支队应急值班人员。区生态环境保护综合行政执法支队应急值班人员接到相关信息通报后，立即向应急值班领导报告。

3.2.2预警分级

对可以预警的突发环境事件，按照突发环境事件发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，将预警分为四级，由低到高依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示。

蓝色预警：存在环境安全隐患，可能发生或引发一般突发环境事件致使生态破坏、少量人员中毒伤亡的。

黄色预警：情况比较紧急，可能发生较大突发环境事件的，或对长江干流可能造成污染，或一般突发环境事件可能进一步扩大影响范围，致使较大生态破坏、较多人员中毒伤亡的。
橙色预警：情况紧急，可能发生重大突发环境事件的，或较大突发环境事件可能进一步扩大范围，致使生态破坏严重、众多人员中毒伤亡的。

红色预警：情况危急，可能发生特别重大突发环境事件的，或重大突发环境事件可能进一步扩大范围，致使重大生态破坏、重大人员中毒伤亡的。

预警级别标准市生态环境局、生态环境部另有规定的，从其规定。

3.2.3信息研判

区生态环境保护综合行政执法支队应急值班人员立即对获取的突发环境事件信息进行研判与确认。对不能准确判断突发环境事件的，必须立即现场核实，做好应急处理准备，同时要求应急人员到达现场后20分钟内如实报告现场情况，并及时通知应急监测人员到达现场实施监测；情况紧急的，应急值班人员应向区级有关部门或事发地镇街、园区公司核实情况。
对未造成突发环境事件的，应急值班人员可直接解除警报，按照一般投诉处理。对初判为一般及以上突发环境事件的，应急值班人员应立即向当日应急值班领导报告，并提出启动相应级别预警的建议；同时按程序报告区委、区政府和市生态环境局。

3.2.4预警发布

蓝色和黄色预警信息由区政府或其授权的部门发布，授权重庆市巴南区生态环境局发布的，经指挥长签署后由区生态环境保护综合行政执法支队按规定发布。
预警信息主要包括事件类别、预警级别、可能影响范围、警示事项、应当采取的措施和发布机关等内容，可以通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知、微博、微信和新闻客户端等渠道向社会公众发布。

3.2.5预警行动

进入预警状态后，局指挥部应启动以下预警行动：

（1）启动相关应急预案。指挥长确定副指挥长，根据需要确立局指挥部各工作组和组长。
（2）发布预警公告。指挥长或副指挥长指令指挥调度组通知各组成员单位、有关应急救援队伍进入待命状态，做好应急准备。指示监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（3）指挥调度组按照环境安全属地管理的原则，调度事发地镇街、园区公司或责任单位赶赴现场开展应急监测、先期处置，督促事发地镇街、园区公司或责任单位采取措施防止次生、衍生污染事件的发生，并报告污染情况。

（4）指挥调度组将应急接警、甄别、预案启动情况在“重庆市环境风险应急指挥系统”中登记，并会同后勤保障组调集环境应急所需物资和设备，落实应急保障工作。

（5）指挥调度组会同现场处置组、应急监测组组织有关部门和机构、专业技术人员及专家进行研判，预估事件可能的影响范围和危害程度，视情况启动应急响应程序。如情况紧急，指挥调度组会同现场处置组向区政府提出预警信息建议和防止事态扩大、控制污染蔓延、舆论引导的建议。

（6）可能涉及跨行政区污染的，指挥调度组会同事故调查组向已经或者可能受到影响的相邻或上下游（左右岸）行政区生态环境部门通报情况。
3.2.6预警调整和解除

发布预警信息后，预警信息发布单位应当根据事态的发展情况和采取措施的效果，按照有关规定适时调整或者报请区政府调整预警级别，及时重新发布预警信息。

有事实证明不可能发生突发环境事件或者危险已经解除的，应按有关规定宣布或者报请区政府宣布解除预警。

4应急响应

4.1分级响应

根据已发生的突发环境事件严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级四个等级。初判发生特别重大、重大突发环境事件，分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，由市生态环境局牵头开展应对工作。初判发生较大、一般突发环境事件，分别启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应，由区生态环境局牵头开展应对工作。

指挥调度组应当根据突发环境事件造成的损失情况和发展态势适时调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

当巴南区应急组织机构无法再应对突发环境事件，及时联系上级有关部门、外部救援单位等请求救援。涉及跨区域的突发环境事件，需要涉及区域的应急指挥部协同进行突发环境事件的应对。

4.2响应措施

响应启动后，指挥长或副指挥长应立即发出指令，调集各工作组出警并做好指挥协调、污染处置、应急监测、现场调查、信息报告、信息发布和舆论引导、后勤保障等工作。

Ⅰ级、Ⅱ级响应时，在市生态环境局指导下开展工作；III级、IV级响应时，指挥长或副指挥长应在10分钟内发出出警指令，由指挥调度组将各工作组人员名单、联系方式分发到各组组长。指挥调度组、现场处置组、事故调查组自接到出警指令20分钟内，必须完成应急物资设备、执法取证设备、通讯保障设备等准备工作并出警；应急监测组必须在30分钟内，完成应急监测及应急防护设备等准备工作并出警。后勤保障组根据其他工作组的需求协助做好相关准备工作和现场保障工作。

4.2.1指挥协调

指挥调度组分为前方指挥小组和后方调度小组，两个小组应按照局指挥部指挥长或副指挥长的指令协同开展工作，两个小组的组长及成员由局指挥部指挥长或副指挥长现场指定。

前方指挥小组：

（1）到达现场后，立即与事发地镇街、园区公司、责任单位现场应急处置指挥部取得联系，参与部门联席会议和指挥协调工作，向事发地镇街、园区公司、责任单位现场应急指挥部提出污染防控的建议。

（2）收集突发环境事件有关信息，制订现场指挥调度方案，通过现场工作会议等方式调度相关处置工作。

（3）向局指挥部其他工作组及区政府相关部门传达领导指示、镇街（园区）现场处置指挥部指令，通报生态环境部门污染处置情况。

（4）检查、巡视、督促局指挥部其他工作组工作情况，收集污染处置和指挥调度情况，与后方调度小组协同指挥调度工作，并将应急指挥调度情况在“重庆市环境风险应急指挥系统”的“应急处置态势”中登记。
后方调度小组：

（1）根据前方指挥小组相关要求调度后勤保障组做好物资、队伍、设备、车辆、经费等保障工作。

（2）按规定做好应急处置快报报送和相关信息发布工作。

（3）及时向指挥长或副指挥长汇报现场处置情况，向前方指挥小组传达领导指示，向可能受到影响的其他区的生态环境部门通报相关情况。

（4）协调区政府相关部门参与应急处置工作。

（5）将应急指挥调度情况在“重庆市环境风险应急指挥系统”的“应急处置态势”中登记。

4.2.2污染处置

现场处置组根据现场情况，结合指挥调度组的相关要求组织、指导开展如下污染控制、消除工作。

（1）督促涉事企业或生产经营者立即采取有效措施，切断和控制厂（场）内有毒有害物料的泄漏，防止泄漏物料进入外环境造成污染，立即做好消防废水、废液等污染物的收集、清理和安全处置工作。

（2）开展现场踏勘，确定污染物种类和污染范围，组织专家会商，制订污染处置方案。

（3）调集、指导、督促有关部门、救援队伍、企业采取拦截、导流、疏浚等方式，防止水体污染扩大；采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、喷淋、去污洗消、临时收贮、微生物消解、调水稀释、转移异地处置、临时改造等污染处置方法，或临时建设污染处置工程等方法处置污染物。必要时，可以责令有关企业事业单位和其他生产经营者采取限制生产、停产等临时性应急措施，减轻环境污染负荷。

（4）巡查、收集现场处置情况，评估污染处置效果，并根据污染态势及时调整处置方案；每2小时向指挥调度组、后勤保障组和应急监测组报告相关情况；将应急处置情况在“重庆市环境风险应急指挥系统”的“应急处置态势”中登记。

（5）编写污染处置快报，书面报指挥调度组和应急监测组。

4.2.3应急监测

应急监测组根据现场情况，结合指挥调度组的相关要求组织开展如下应急监测工作。

（1）开展现场踏勘，组织专家会商，根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地自然、社会环境状况等，结合突发环境事件应急处置阶段直接经济损失评估要求，制定相应的应急监测方案，明确大气、水体、土壤监测方法、布点和频次，调配应急监测设备、车辆，及时准确监测，确定污染范围和程度，掌握污染态势，为突发环境事件应急决策提供依据。

（2）采用监测和模拟等手段，追踪污染扩散途径和范围，实时调整监测方案。

（3）及时收集环境监测数据和水文、气象等其他相关数据，对照环境标准进行污染动态预测预警，提出应急处置建议。每2小时或根据调度指令要求及时向指挥调度组、现场处置组和事故调查组报告相关情况。

（4）根据需要协调市局或相关区县监测力量增援，必要时可通过购买服务等方式，引入社会资源参与应急监测耗材储备、设备维护及突发环境事件应急监测。

（5）涉嫌刑事违法行为的突发环境事件，应留存相关监测样品以备后续调查。

（6）将应急监测情况在“重庆市环境风险应急指挥系统”的“大气监测布点”、“水监测布点”中登记；编写应急监测快报，书面报指挥调度组、现场处置组和事故调查组。

4.2.4现场调查

事故调查组根据现场情况，结合指挥调度组的相关要求组织开展如下调查工作。

（1）查明涉事单位及周边环境敏感目标情况；如遇涉事企业或生产经营者不明，会同有关部门对污染源开展调查，查明涉事单位。

（2）查明污染物种类、数量和可能进入外环境的通道。

（3）查明污染发生原因，做好调查笔录，涉嫌刑事违法行为的，根据相关规定通报并会同公安部门及时锁定相关证据。

（4）每2小时或根据调度指令要求及时向指挥调度组、现场处置组和应急监测组报告相关情况，将现场调查情况放在“重庆市环境风险应急指挥系统”的“应急处置”中共享。编写现场调查快报，书面报指挥调度组、现场处置组和应急监测组。

4.2.5信息报告与通报

指挥调度组按照信息报送要求，收集、整理、汇总企业、局指挥部各工作组、区政府相关部门应急工作开展情况，编制各类综合环境应急处置快报，及时向区委、区政府、市生态环境局报送信息以及对相关部门通报。

（1）报送程序和途径

当发生较大、一般突发环境事件时，向区委、区政府、市生态环境局报告；如有特殊要求，按要求报告。

（2）报送时间

报告分为初报、续报和终报三类，时间要求分别为：

初报：初判为重大或特别重大突发环境事件、或可能（已经）引发大规模群体性事件、或可能造成国际影响的，30分钟内电话报告区委、区政府、市生态环境局，1小时内书面报告。对初判为一般或较大突发环境事件的，2小时内向区委、区政府、市生态环境局报告。对初判为重大敏感突发环境事件的，1小时向区委、区政府、市生态环境局报送初报信息，情况紧急时可先口头报告，并在口头报告30分钟内报送书面信息。
续报：原则上每天不少于1次，报送区委、区政府、市生态环境局。

终报：应急处置工作结束后1个工作日内报送区委、区政府、市生态环境局。

报出的所有文件要放在“重庆市环境风险应急指挥系统”的“应急处置”中共享。
（3）报告内容
信息报告主要包括事件发生时间、地点、信息来源、起因和性质、基本过程、主要污染物质和数量、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等内容。

初报时要素不齐全或事件衍生出新情况、处置工作有新进展的，要及时续报，在初报基础上，报告有关监测数据、发生原因、过程、进展情况、趋势分析、危害程度以及采取的措施、效果等情况，并附应急监测快报、监测点位分布图、污染分布及变化趋势图等资料。

终报内容主要包括措施、过程、结果，潜在或间接危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题等。

4.2.6信息发布和舆论引导

综合信息组结合局指挥部或指挥调度组的相关要求组织开展如下信息发布与舆论引导工作。各工作组应急人员要做好保密工作，不得擅自发表意见、接受采访、发布信息、提供资料。

（1）提出较大、一般突发环境事件信息发布的建议，经指挥长审批后按照工作程序报区政府，通过区政府或区政府授权的部门发布新闻通稿、举行新闻发布会等多种形式，借助电视、广播、报纸、网络等多种途径，运用微博、微信、移动客户端等新媒体平台，向社会发布事件有关信息。发布内容包括事件原因、损害程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。

（2）做好突发环境事件舆情监测、收集、研判、报告和引导工作，针对涉及突发环境事件的各种疑问、谣言、传言，及时回应社会关切，公开澄清事实。

（3）将信息发布和舆论引导工作情况通报指挥调度组。
4.2.7后勤保障

后勤保障组根据现场情况，结合指挥调度组的相关要求组织开展如下后勤保障工作。

（1）与各工作组密切衔接，及时调配救援队伍、应急物资、仪器设备、应急车辆参与应急工作，协调指挥大厅、指挥车、单兵应急平台、通讯、网络和电力保障。

（2）协调应急工作经费。

（3）为应急工作人员提供生活服务保障。

（4）为环境应急处置工作对口的重要部门和领导提供接待服务。

4.3响应终止

4.3.1响应终止条件

引发突发环境事件的条件已经排除，势态得到妥善控制，污染物质降至规定限值以内，造成的环境危害基本消除，应当终止响应。

4.3.2响应终止程序

经指挥调度组会同现场处置组评估，当较大、一般突发环境事件达到响应终止条件时，指挥调度组提出响应终止的建议，经指挥长审批同意后报请区政府批准。响应终止建议获批后，指挥调度组向其他工作组发布响应终止指令。

5后期工作

5.1后期防控

响应终止后，应急监测组、现场处置组根据需要实施跟踪监测，督促肇事单位对受污染、破坏的生态环境采取措施予以恢复，对清除污染效果进行评估，防止次生突发环境事件。

5.2调查评估

发生一般、较大突发环境事件，事故调查组在响应终止后30日内会同相关部门和专家对事件原因、污染情况进行调查取证，开展突发环境事件的污染损害鉴定评估工作，并将评估报告和调查报告报区政府和市生态环境局。情况特别复杂的，可报请市生态环境局申请延期。

发生特别重大、重大突发环境事件，事故调查组协助市生态环境局或市政府调查组对事件原因、污染情况进行调查取证和开展突发环境事件的污染损害鉴定评估工作。

组织开展评估一般突发环境事件的重庆市巴南区生态环境局在报请重庆市巴南区人民政府批准后，应当依法向社会公开评估工作的评估机构、主要评估内容和方法、评估结论和直接经济损失核定结果等内容。公开方式主要包括巴南区人民政府公报、网站、新闻发布会以及报刊、电视和政务新媒体等。

5.3善后处置

事故调查组协助事发地镇街、园区公司、相关部门及时组织制订补助、补偿、抚慰、抚恤、安置、理赔等工作方案和实施工作，督促涉事单位对受污染、破坏的生态环境采取措施予以恢复，对清除污染效果进行评估。
5.4总结归档

调查评估结束后，其他各工作组配合完成相关文字、影视材料的收集整理工作，并评估预案响应、处置效果、事件影响等情况，形成应急工作总结，对存在的问题提出工作建议，5个工作日内将相关材料报送区生态环境保护综合行政执法支队归档。区生态环境保护综合行政执法支队在汇总相关情况的基础上，总结事件经验教训，对事件过程、处置情况、经验教训等进行综合分析，形成总结报告，并根据要求分别报区委、区政府和市生态环境局。

归档后，区生态环境保护综合行政执法支队组织相关单位在“重庆市环境风险应急指挥系统”中补齐本案件所有登记，办结案件。

6应急保障

6.1应急队伍保障

以区生态环境保护综合行政执法支队、区生态环境监测站为基础，加强环境应急队伍建设，提高应对突发环境事件的处置能力。依托企业专业救援队伍组建巴南区突发环境事件应急处置队伍，并加强业务指导和培训工作，提高突发环境事件应对能力；加强环境应急专家队伍管理，为制订突发环境事件应急处置方案、评估污染损害、开展调查处理等工作提供决策建议。

6.2物资装备保障

区生态环境保护综合行政执法支队、区生态环境监测站要加强环境应急监测仪器、防护设备、物资器材、车辆船舶、通讯装备的储备，鼓励支持社会化应急储备，保障应急装备、应急物资、生活必需品的生产、存储、调拨、供给；加强对环境应急装备和物资储备的日常动态管理，确保应急处置物资能随时调用。

6.3应急技术保障

区生态环境保护综合行政执法支队依托“重庆市环境风险应急指挥系统”，不断完善危险化学品、重点风险源、环境敏感点和应急物资储备信息，以及各类污染物处置方法、各类突发环境事件应对方案等信息。

区生态环境监测站加强风险物质监测技术、监测设备的储备工作，提升应急快速分析能力。

水生态环境科、大气环境科、土壤与固体废物管理科依托市生态环境局的技术支持，开展适合辖区的水污染物、大气污染物、固体废物应急处置技术储备，掌握应对方案，为污染物处置提供技术支撑。

6.4应急通信保障

局指挥部各成员单位要配备必要的通讯器材，并定期检查维护，保障通讯器材随时处于正常状态。局指挥部指挥长、副指挥长、值班人员、成员单位负责人电话及应急值班电话24小时保持畅通。

6.5应急资金保障

将环境应急经费纳入常年经费预算，建立应急专项资金，落实应急风险防范、监测预警、应急处置、队伍建设、物资储备、演练培训等专项经费。保障应急救援队伍、应急救援专用设备和应急救援工作必需之经费。

7宣传培训演练及预案管理

7.1宣传教育

通过网络、电视、广播、印刷品等媒体，向公众大力宣传环境安全法律法规以及应急防范、处理、自救、互救、减灾等知识，提高公众风险防范意识和应急处置能力。

7.2技能培训

定期组织开展环境应急知识与技能培训，推广最新知识、先进技术和成功经验，培养一批训练有素的环境应急专业人才；加强对重点风险源和重要风险防范设施等目标工作人员的培训和管理，使其熟悉应急处置工作程序和要求，不断提高应急处置能力水平和应急监测能力水平。做好实施应急预案各项准备。

7.3预案演练

结合环境应急预案及相关专项预案每年至少开展1次应急演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力，演练后应及时进行总结。

7.4应急预案管理

根据突发环境事件的形势变化和实施中发现的问题，重庆市巴南区生态环境局组织各部门定期开展预案评估工作，及时对本预案进行更新、修订和完善，并报市生态环境局备案。原则上本预案每三年修订一次。

8 附则

8.1突发环境事件分级标准
8.1.1特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或者100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成城市级集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成重大跨国境影响的突发环境事件。

8.1.2重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成区县级集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

8.1.3较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇级集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成跨区县行政区域较大影响的突发环境事件。

8.1.4一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或者10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨区县行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件条件的突发环境事件。

上述有关数量表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。
8.2应急组织机构及职责

（一）环境应急指挥部

指挥长：主要负责人
副指挥长：分管负责人
成员：各科室、单位负责人。

主要职责：负责统一指挥、组织、协调、调度全局应急处置工作，并按程序及时向区委、区政府、市生态环境局报告，争取上级部门支援，及时消除环境污染影响，确保辖区环境安全。

应急指挥部各成员联系方式见附件1。

（二）各小组职责

1、指挥调度组

成员科室（单位）：局办公室、区生态环境保护综合行政执法支队
主要职责：行使局指挥部现场指挥职责，按照局指挥部指挥长或副指挥长的指令，对监测预警、污染处置、事故调查、信息报送、信息通报、信息发布等工作进行统筹协调、指挥调度、督促落实。

2、现场处置组

成员科室（单位）：区生态环境保护综合行政执法支队、审批科、大气环境科、水生态环境科、土壤与固体废物管理科

主要职责：开展现场踏勘，组织专家会商，制订处置方案，会同相关部门组织救援队伍切断污染源，收集、转移、处置污染物，协助人员疏散安置工作，编写处置快报报指挥调度组、应急监测组和事故调查组。
3、事故调查组

成员科室（单位）：区生态环境保护综合行政执法支队、环境督查与法制科
主要职责：会同相关部门和专家对事件原因、污染情况进行调查取证，组织开展突发环境事件应急处置阶段直接经济损失评估、赔偿、追责等工作；编写事故调查信息报指挥调度组、现场处置组和应急监测组。

4、应急监测组

成员科室（单位）：区生态环境监测站
主要职责：开展现场踏勘，组织专家会商，制订监测方案，实施应急监测，进行污染动态预测预警，提出应急处置建议，编写监测快报报指挥调度组、现场处置组和事故调查组。

5、后勤保障组
成员科室（单位）：局办公室、区生态环境保护综合行政执法支队
主要职责：负责应急物资、救援队伍、仪器设备、应急车辆调配和应急工作经费、应急通讯及电力保障工作，为参加应急处置的工作人员提供生活服务保障。

6、综合信息组

成员科室（单位）：局办公室、区生态环境保护综合行政执法支队、区环境宣传教育信息中心

主要职责：跟踪事件进展，收集、整理、编写、审核、报送事件有关信息资料；开展舆情监测，按职责权限组织宣传报道、对外发布信息，妥善引导舆论。

8.3局指挥部成员科室（单位）职责

局办公室：负责突发环境事件应对工作经费保障，做好全局政务值班安排、突发环境事件的协调及信息审核报送、突发环境事件应急处置中的后勤生活服务以及有关接待服务等工作。

审批科：负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏，在建设项目环评审批时提出环境风险防范及设施建设的意见和建议；负责提供突发环境事件相关单位由区生态环境局审批的环境影响评价资料，协助开展由建设项目验收期间引发的突发环境事件处置工作。

环境督查与法制科：负责监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，实施生态环境保护督查制度，统筹协调生态环境保护督查工作；牵头指导和实施环境损害赔偿制度。

综合管理科：负责提供生态环境政策、综合规划等相关资料。

水生态环境科：负责区域流域水环境污染事件的应对工作，参与突发水环境事件调查，提出突发水环境事件污染控制的对策和技术方案；协助提供造成突发环境事件的水污染治理设施以及突发环境事件可能影响的饮用水水源地的相关技术资料。

大气环境科：负责突发大气环境污染事件调查，提出突发大气环境事件污染控制的对策和技术方案；参与突发大气环境事件的应对工作；协助提供造成突发环境事件的大气污染治理设施的相关技术资料。

土壤与固体废物管理科：负责固体废物、危险废物污染防治的监督管理，协调处置危险化学品引发的突发环境事件中的危险废物，依法组织危险化学品的环境危害鉴定和环境风险评估，牵头做好应急处置过程中的土壤污染后评估工作；协助提供造成突发环境事件企业的固体废物转移许可、危险废物转移联单等相关资料。

区生态环境监测站：负责环境应急及预警监测的管理工作，牵头制定突发环境事件应急监测预案并督促落实，组织突发环境事件应急监测；接受局应急指挥部应急调度，负责应急监测的值守工作、预案启动、指挥调度、现场监测、趋势预测及信息报送，并提供监测报告和对策建议；协助开展环境污染损害鉴定评估。

区环境宣传教育信息中心：做好突发环境事件舆情收集、分析和信息发布，向区委宣传部、区政府新闻办、区网信办报告事件处置情况，协调新闻媒体采访报道和舆论引导事宜；做好突发环境事件现场摄影、摄像等相关工作，加大环境安全教育培训力度；提供突发环境事件处置中的信息技术保障。

区生态环境保护综合行政执法支队：负责按照局应急指挥部要求开展突发环境事件的预案启动、指挥调度、调查及信息报送工作，会同有关部门提出突发环境事件应急处置资金及物资安排意见，负责调度应急专家、应急物资，负责协调开展突发环境事件的污染处置工作；统筹协调突发环境事件的调查处置和责任追究工作，负责开展突发环境事件调查报告编制工作，统筹协助开展损害评估工作。
8.4制定与解释
本预案由重庆市巴南区生态环境局负责制定并解释。

8.5颁布实施
本预案自印发之日起实施。《重庆市巴南区生态环境局突发环境事件应急预案》（巴南环保发〔2022〕64号）同时废止。
9附件

附件1：巴南区生态环境局突发环境事件应急处置工作流程图

附件2：巴南区生态环境局突发环境事件现场处置组织机构图

附件3：巴南区生态环境局应急指挥机构人员及联系方式
附件4：巴南区生态环境局应急物资清单

附件5：巴南区突发环境事件应急处置队伍名单
附件6：巴南区应急专家库名单及联系方式
附件7：外部救援单位联系电话
重庆市巴南区生态环境局办公室           2025年10月30日印发

重庆市巴南区突发环境事件应急预案
重庆市巴南区生态环境局
突发环境事件应急预案
工业园区突发环境事件应急预案
镇街突发环境事件应急预案
企业突发环境事件应急预案
衔接
衔接
衔接Ⅳ级突发环境事件



重庆市巴南区生态环境局
环境应急指挥部
指挥调度组
现场处置组
应急监测组
综合信息组
后勤保障组
事故调查组



