重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（渝莱昇半导体超精密零部件共性技术研发与转化平台建设项目）
重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。
反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目

名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护

对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	渝莱昇半导体超精密零部件共性技术研发与转化平台建设项目
	重庆巴南工业园区界石组团A区（东城大道以东部分）（重庆市巴南区界石镇石桂大道7号附2号1-1）


	重庆渝莱昇精密科技有限公司
	重庆后科环保有限责任公司
	项目总投资20673.3万元，其中环保投资800万元。本项目总建筑面积18771平方米，拟购置MAZAK系列五轴联动加工中心、Correa系列重型五轴龙门联动加工中心等主要机加设备约60台；建设真空腔体与结构件、机械臂与运动部件、镀膜工装与载具等表面处理与装配中试线共8条。预计建成后具备年研制超精密腔体100套、高精度机械臂50台、特种镀膜载具300套的能力。
	环境保护措施：

废气：抛光、喷砂粉尘废气经收集处理达标后由一根排气筒高空排放；碱性废气、氨气、酸性废气等分别经收集处理后，再分别由四根排气筒高空排放；蒸汽发生器废气经收集处理达标后由一根排气筒高空排放；切割废气、焊接烟尘、清洁废气、实验室酸碱废气等应满足厂界无组织排放浓度限值。

（2）废水：本项目生产废水需建设各槽体至废水收集池之间的废水管网，分别收集至废水收集池，再分别由各废水处理系统进行处理。其中，含铬废水经处理后蒸发冷凝水回用至纯水制备系统，不外排；镍氟废水经处理后进入综合废水处理系统处理达标后排入园区污水管网；综合废水处理系统的废水经处理达标后排入园区污水管网，进入界石组团污水处理厂进一步处理。蒸汽冷凝水、纯水制备浓水汇入厂区污水总排口与处理后的废水一同排放。生活污水单独收集后依托数智产业园生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入园区污水管网处理。

（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，采取合理布局、距离衰减等措施。

（4）固废：废边角料、喷砂废料、未沾染危险化学品的废包装材料、收集尘等暂存于一般固废暂存间，定期交回收公司处置；含油金属屑、废切削液、废浮油、前处理槽液及槽渣、抛光槽液及槽渣、阳极氧化槽液及槽渣、染色废液、含镍废液、皮膜废液镀锌槽液及槽渣、废碱液、退镀槽液及槽渣、废钝化液及槽渣、废沾染物等未完全罗列的危险废物，经收集后规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理。（5）风险防范措施：设置收集沟和收集井，用于收集滴漏、清洗废水；生产线下方设置接水盘，按照废水类型进行分区，并设有管道接入相应的废水收集池，接滴落散水；化学品暂存库地面设置收集沟和收集井/防渗托盘；车间配备消防器材，如灭火器、消防栓、沙子、呼吸器等；设置危险源标识、危险化学品标识、禁火标识、物料走向等；编制突发环境事件风险应急预案，定期开展演练；制定环境应急监测方案，包括环境空气、地表水和地下水环境应急监测。


	《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2506-500113-04-01-670227）。
	/


