巴南安委〔2023〕22号

重庆市巴南区安全生产委员会

关于对物流基地区域性重大事故隐患整治

进行挂牌督办的通知

重庆公路物流基地建设有限公司、有关单位：

经查，物流基地专业市场中华南城专业市场、钢协市场以及铁公鸡钢材市场存在大量“三合一”现象和电线私拉乱接、消防设施配备不足、占用逃生通道、交通堵塞混乱等大量火灾隐患造成区域性重大事故隐患（任务分解详见附件）。

依照《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）等法律法规相关规定，决定对上述重大事故隐患整治工作实施挂牌督办。按照“镇街吹哨、部门报道”的原则，责令相关单位督促企业完成整治工作并向区安委办申请验收、揭牌。整治期间要及时督促企业组织制定重大事故隐患整治方案，并严格按照整治方案开展重大事故隐患整治工作，严格落实各项安全防控措施，防止事故发生。同时，要对重大事故隐患的整治情况实施跟踪督办和动态监管，及时掌握重大事故隐患整治进度，确保重大事故隐患及时整治销号。

附件：安全生产重大事故隐患挂牌整治任务分解表

重庆市巴南区安全生产委员会

2023年11月3日

（此件公开发布）

附件：

安全生产重大事故隐患挂牌督办任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患单位名称 | 所在镇街 | 隐患基本情况 | 牵头单位 | 协办单位 | 备注 |
| 1 | 华南城专业市场 | 界石镇、  南彭街道 | 1.“三合一”现象；2.电线私拉乱接；3.存储汽油、柴油等危化品；4.消防设施配备不足；5.厂房分隔和耐火门不符合防火要求；6.逃生通道不足或被占用；7.内部道路交通堵塞；8.特种设备应检未检，操作人员未持证。 | 区消防救援支队、重庆公路物流基地建设有限公司 | 区经信委、区住房城乡建委、区商务委、区应急局、区市场监管局、区公安分局、界石镇、南彭街道 |  |
| 2 | 钢协市场 |  |
| 3 | 铁公鸡钢材市场 |  |

抄送：区经信委、区住房城乡建委、区商务委、区应急局、区市场监管局、区消防救援支队、区公安分局

重庆市巴南区安全生产委员会办公室 2023年11月3日印发