巴南发改审发〔2022〕103号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达圣灯山景区排水工程概算

暨投资计划的批复

重庆市巴南公路建设有限公司：

你单位《关于圣灯山景区排水工程概算（投资计划）审批的请示》（巴路司文（2022）1号）已收悉。根据重庆泓展建设工程咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将圣灯山景区排水工程纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：圣灯山景区排水工程（2020-500113-78-01-145509）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区圣灯山镇圣灯山片区。

四、建设规模及主要建设内容：该项目拟修建目标处理量为2000m3/d的污水处理厂一座，总用地面积约4300平方米，建设修建污水提升泵房2座，压力污水管道约1900米，重力污水管道约3000米。主要建设内容包括土石方工程、道路工程、市政绿化工程、支档工程、给排水工程、建筑工程、电气工程、通风工程、自控工程等。

五、工程总投资4662.75万元。其中：建筑安装工程费3715.09万元，工程建设其他费用734.85万元（其中土地征地补偿安置费用193.50万元），预备费用212.82万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《巴南区政府投资项目管理办法》（巴南府发〔2014〕49号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：圣灯山景区排水工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年3月18日

| 附件： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圣灯山景区排水工程总概算表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程及费用名称 | 概算审核金额（万元） |  |  | 备注 |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 合计 |  |
| 一 | 工程费 | 1984.68 | 1730.40 | 3715.09 |  |
| （一） | 建筑安装工程费 | 1984.68 | 1730.40 | 3715.09 |  |
| 1.1 | 储泥池 | 18.59 | 7.87 | 26.46 |  |
| 1.1.1 | 工艺设备及安装 |  | 5.52 | 5.52 |  |
| 1.1.2 | 结构工程 | 18.59 |  | 18.59 |  |
| 1.1.3 | 自控及仪表 |  | 2.10 | 2.10 |  |
| 1.1.4 | 电气工程 |  | 0.25 | 0.25 |  |
| 1.2 | 脱水机房 | 36.26 | 102.96 | 139.22 |  |
| 1.2.1 | 工艺设备及安装 |  | 72.76 | 72.76 |  |
| 1.2.2 | 暖通工程 |  | 1.52 | 1.52 |  |
| 1.2.3 | 结构工程 | 36.26 |  | 36.26 |  |
| 1.2.4 | 自控及仪表 |  | 9.53 | 9.53 |  |
| 1.2.5 | 建筑装饰 |  | 17.43 | 17.43 |  |
| 1.2.6 | 电气工程 |  | 1.72 | 1.72 |  |
| 1.3 | 巴氏计量槽 | 1.39 | 30.51 | 31.89 |  |
| 1.3.1 | 工艺设备及安装 |  | 2.93 | 2.93 |  |
| 1.3.2 | 结构工程 | 1.39 |  | 1.39 |  |
| 1.3.3 | 自控及仪表 |  | 27.58 | 27.58 |  |
| 1.4 | 格栅及提升泵房 | 47.10 | 55.97 | 103.07 |  |
| 1.4.1 | 工艺设备及安装 |  | 40.51 | 40.51 |  |
| 1.4.2 | 结构工程 | 47.10 |  | 47.10 |  |
| 1.4.3 | 自控及仪表 |  | 14.57 | 14.57 |  |
| 1.4.4 | 电气工程 |  | 0.88 | 0.88 |  |
| 1.5 | 细格栅（旋流沉砂池） | 29.34 | 78.28 | 107.61 |  |
| 1.5.1 | 工艺设备及安装 |  | 51.37 | 51.37 |  |
| 1.5.2 | 结构工程 | 29.34 |  | 29.34 |  |
| 1.5.3 | 自控及仪表 |  | 26.08 | 26.08 |  |
| 1.5.4 | 电气工程 |  | 0.82 | 0.82 |  |
| 1.6 | 调节池 | 78.51 | 18.72 | 97.23 |  |
| 1.6.1 | 工艺设备及安装 |  | 16.48 | 16.48 |  |
| 1.6.2 | 结构工程 | 78.51 |  | 78.51 |  |
| 1.6.3 | 自控及仪表 |  | 1.67 | 1.67 |  |
| 1.6.4 | 电气工程 |  | 0.56 | 0.56 |  |
| 1.7 | 分散式污水处理装置 |  | 968.01 | 968.01 |  |
| 1.7.1 | 工艺设备及安装 |  | 910.32 | 910.32 |  |
| 1.7.2 | 自控及仪表 |  | 57.69 | 57.69 |  |
| 1.8 | 老街片区污水提升泵房 | 15.24 | 53.69 | 68.93 |  |
| 1.8.1 | 工艺设备及安装 |  | 7.38 | 7.38 |  |
| 1.8.2 | 电气工程 |  | 46.32 | 46.32 |  |
| 1.8.3 | 结构工程 | 15.24 |  | 15.24 |  |
| 1.9 | 三块石片区污水提升泵房 | 16.15 | 78.12 | 94.27 |  |
| 1.9.1 | 工艺设备及安装 |  | 8.66 | 8.66 |  |
| 1.9.2 | 电气工程 |  | 69.46 | 69.46 |  |
| 1.9.3 | 结构工程 | 16.15 |  | 16.15 |  |
| 1.10 | 管理用房 | 105.99 | 77.13 | 183.12 |  |
| 1.10.1 | 暖通工程 |  | 10.34 | 10.34 |  |
| 1.10.2 | 结构工程 | 61.89 |  | 61.89 |  |
| 1.10.3 | 自控及仪表 |  | 63.30 | 63.30 |  |
| 1.10.4 | 建筑装饰 | 44.10 |  | 44.10 |  |
| 1.10.5 | 电气工程 |  | 3.48 | 3.48 |  |
| 1.11 | 厂区 | 250.36 | 167.74 | 418.10 |  |
| 1.11.1 | 厂区管网工程 | 13.44 |  | 13.44 |  |
| 1.11.2 | 平场及道路工程 | 236.92 |  | 236.92 |  |
| 1.11.3 | 电气工程 |  | 132.35 | 132.35 |  |
| 1.11.4 | 自控及仪表 |  | 35.39 | 35.39 |  |
| 1.12 | 厂区外 | 1385.76 | 91.41 | 1477.16 |  |
| 1.12.1 | 支挡工程 | 560.77 |  | 560.77 |  |
| 1.12.2 | 管网工程 | 824.99 |  | 824.99 |  |
| 1.12.3 | 电气工程 |  | 91.41 | 91.41 |  |
| （二） | 设备购置费 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 734.85 |  |
| 1 | 前期工程费 |  |  | 193.50 |  |
| 1.1 | 土地征地补偿安置费 |  |  | 193.50 | 征地6.45亩（含青苗补偿费） |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 |  |  | 541.35 |  |
| 2.1 | 建设项目管理费 |  |  | 70.92 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.2 | 工程建设监理费 |  |  | 79.55 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.3 | 招标代理服务费 |  |  | 13.64 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.4 | 招标交易服务费 |  |  | 1.89 | 渝价〔2018〕54号文 |
| 2.5 | 前期工作费 |  |  | 38.75 |  |
| 2.5.1 | 项目论证费（可研编制及评估） |  |  | 6.15 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.5.2 | 环境影响评价费 |  |  | 4.80 | 建设单位提供合同 |
| 2.5.3 | 环保验收费用 |  |  | 5.00 | 根据建设单位回复，暂按5万元考虑 |
| 2.5.4 | 环保增加措施费 |  |  | 15.00 | 根据建设单位回复，暂按15万元考虑 |
| 2.5.5 | 压覆矿产资源评估 |  |  | 5.00 | 根据建设单位回复，暂按5万元考虑 |
| 2.5.6 | 工程地灾评估费 |  |  | 2.80 | 建设单位提供合同 |
| 2.6 | 勘察设计费 |  |  | 96.30 |  |
| 2.6.1 | 勘察费 |  |  | 25.00 | 建设单位提供合同 |
| 2.6.2 | 设计费 |  |  | 70.00 | 建设单位提供合同 |
| 2.6.3 | 勘察成果审查费 |  |  | 0.80 | 建设单位提供合同 |
| 2.6.4 | 勘察外业见证费 |  |  | 0.50 | 建设单位提供合同 |
| 2.7 | 施工图审查费 |  |  | 4.56 | 渝价[2013]423号文 |
| 2.8 | 工程造价咨询费 |  |  | 55.08 |  |
| 2.8.1 | 概算审查费 |  |  | 2.01 | 按已签订合同价 |
| 2.8.2 | 全过程造价控制费 |  |  | 31.32 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.8.3 | 工程量清单及组价编制及审核 |  |  | 19.73 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.8.4 | 财务决算费用 |  |  | 2.01 | 渝价【2011】257号 |
| 2.9 | 安全生产保障费 |  |  | 27.86 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.10 | 水土保持方案编制费 |  |  | 3.00 | 建设单位提供合同 |
| 2.11 | 水保验收费 |  |  | 5.00 | 根据建设单位回复，暂按5万元考虑 |
| 2.12 | 水土保持措施增加费 |  |  | 15.00 | 根据建设单位回复，暂按15万元考虑 |
| 2.13 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 18.58 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.14 | 工地保险费 |  |  | 16.72 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2022 |
| 2.15 | 城市建设配套费 |  |  | 14.50 | 根据建设单位回复，暂按14.5万元考虑 |
| 2.16 | 后三通电力接入 |  |  | 80.00 | 建设单位提供电力系统计算书，根据建设单位回复，暂按80万元考虑 |
| 三 | 预备费用 |  |  | 212.82 |  |
| 3.1 | 基本预备费 |  |  | 212.82 | （一+二-建设用地费）*5% |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  | 0.00 | 根据建设单位回复，本项目不考虑贷款利息 |
| 五 | 概算总金额 |  |  | 4662.75 |  |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年3月18日印发