巴南发改审发〔2022〕632号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于蓝城重庆圣灯山郡10KV外线电源工程

可行性研究报告审查意见的函

重庆市巴南公路建设有限公司:

你单位《关于蓝城重庆圣灯山郡10KV外线电源工程可行性研究报告审批的请示》（巴路司文〔2022〕5号）收悉。根据重庆淇澳工程咨询有限公司巴南区分公司的咨询评估报告，经研究，现提出审查意见如下:

- 《蓝城重庆圣灯山郡10KV外线电源工程可行性研究报告》内容较全面，基本达到国家规定的编制深度要求，原则同意明科建设咨询有限公司编制的《蓝城重庆圣灯山郡10KV外线电源工程可行性研究报告》，该项目在线服务监管平台代码：2205-500113-04-01-731951。

二、建设性质：新建。

三、建设地址：巴南区圣灯山镇。

四、建设规模及主要建设内容：线路总长10.6公里，新建线缆约70000米，新立电杆174基，新建电缆检查井12座，改建电缆转弯井1座；新建电缆排管约302米，改建电缆排管约45米。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资约1611.03万元。其中：工程费用约1364.67万元，工程建设其他费用约169.64万元，预备费约76.72万元。项目资金来源为：业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：6个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、根据《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）文件精神，此审查意见作为项目后续开展论证、办理手续的技术要件。请你单位据此与有关部门联系，进一步开展前期工作，办理有关建设手续。

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年11月14日

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年11月14日印发