巴南发改审发〔2023〕47号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于重庆市巴南、江津、万盛片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（巴南片区）

可行性研究报告的批复

重庆市巴南区森林火灾预防中心:

你单位《关于重庆市巴南、江津、万盛片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（巴南片区）可行性研究报告的函》（巴南森防函〔2023〕2号）收悉。根据明科建设咨询有限公司巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设重庆市巴南、江津、万盛片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（巴南片区）（2302-500113-04-01-193203）。现批复如下:

- 原则同意北京中林联林业规划设计研究院有限公司编制的《重庆市巴南、江津、万盛片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（巴南片区）可行性研究报告》。

二、建设性质：新建。

三、建设地址：巴南区。

四、建设规模及主要建设内容：生物阻隔带建设51公里、消防水箱6口、管网60公里、智能防火卡口70套、高压水泵38台、高扬程高压水泵12台、往复式灭火水枪90台、消防水带660根、油锯220台、移动水池100个、背负式风力灭火机185台、割灌机40台、高压细水雾灭火水枪35台、阻燃服装110套、消防头盔110顶、防火手套110双、三防鞋110双、指挥帐篷24顶、应急强光手电110只、防烟眼镜80副、应急辅助避火罩80个、防烟口罩80个、逃生呼吸器80个、作战大衣80套、大型无人机5架、GPS定位仪50台、望远镜50副、便携式风速风向仪10台、移动中继台10台、数字双模对讲机30部、宿营帐篷100顶、睡袋100个、气垫100个、小型发电机25台、油桶40个、急救箱50个。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资1837万元。其中：工程费用1610.41万元，工程建设其他费用139.1万元，预备费87.49万元。项目资金来源为：申请中央预算内资金1470万元，地方配套资金367万元。

六、招标核准：

（一）招标范围：重要设备及材料；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：24个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

附件：重庆市巴南、江津、万盛片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（巴南片区）估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年2月20日

附件：

重庆市巴南、江津、万盛片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（巴南片区）估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 评审结果 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单价 | 投资 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 1610.41 |  |
| 1 | 生物阻隔带 |  |  |  | 714.00 |  |
| 1.1 | 生物阻隔带 | km | 51 | 14.00 | 714.00 | 单价偏高，核减 |
| 2 | 森林消防蓄水池 |  |  |  | 48.00 |  |
| 2.1 | 消防水箱 | 口 | 6 | 8.00 | 48.00 |  |
| 2.2 | 管网 | km | 0 | 4.00 | 0.00 | 投资暂不支持 |
| 3 | 智能防火卡口 |  |  |  | 185.50 |  |
| 3.1 | 智能防火卡口 | 套 | 70 | 2.65 | 185.50 |  |
| 4 | 防火设备 |  |  |  | 662.91 |  |
| 4.1 | 扑火机具 |  |  |  | 334.90 |  |
| 4.1.1 | 高压水泵 | 台 | 38 | 3.00 | 114.00 |  |
| 4.1.2 | 高扬程高压水泵 | 台 | 12 | 5.00 | 60.00 |  |
| 4.1.3 | 往复式灭火水枪 | 台 | 90 | 0.03 | 2.70 |  |
| 4.1.4 | 消防水带 | 根 | 660 | 0.05 | 33.00 |  |
| 4.1.5 | 油锯 | 台 | 80 | 0.35 | 28.00 | 数量偏多，根据专业扑火队人数核定 |
| 4.1.6 | 移动水池 | 个 | 100 | 0.20 | 20.00 |  |
| 4.1.7 | 背负式风力灭火机 | 台 | 80 | 0.18 | 14.40 | 数量偏多，根据专业扑火队人数核定 |
| 4.1.8 | 割灌机 | 个 | 40 | 0.52 | 20.80 |  |
| 4.1.9 | 高压细水雾灭火水枪 | 个 | 35 | 1.20 | 42.00 |  |
| 4.2 | 基本防护装备 |  |  |  | 140.76 |  |
| 4.2.1 | 阻燃服装 | 套 | 80 | 0.11 | 8.80 | 数量偏多，根据专业扑火队人数核定 |
| 4.2.2 | 消防头盔 | 个 | 80 | 0.02 | 1.60 | 数量偏多，根据专业扑火队人数核定 |
| 4.2.3 | 防火手套 | 个 | 80 | 0.005 | 0.40 | 数量偏多，根据专业扑火队人数核定 |
| 4.2.4 | 三防鞋 | 双 | 80 | 0.03 | 2.40 | 数量偏多，根据专业扑火队人数核定 |
| 4.2.5 | 指挥帐篷 | 个 | 24 | 0.70 | 16.80 |  |
| 4.2.6 | 应急强光手电 | 个 | 80 | 0.02 | 1.60 | 数量偏多，根据专业扑火队人数核定 |
| 4.2.7 | 防烟眼镜 | 个 | 80 | 0.02 | 1.60 |  |
| 4.2.8 | 应急辅助避火罩 | 个 | 80 | 0.80 | 64.00 |  |
| 4.2.9 | 防烟口罩 | 个 | 80 | 0.0045 | 0.36 |  |
| 4.2.10 | 逃生呼吸器 | 台 | 80 | 0.42 | 33.60 |  |
| 4.2.11 | 作战大衣 | 件 | 80 | 0.12 | 9.60 |  |
| 4.3 | 防火物资 |  |  |  | 94.50 |  |
| 4.3.1 | 大型无人机 | 台 | 5 | 15.00 | 75.00 |  |
| 4.3.2 | GPS 定位仪 | 个 | 0 | 0.40 | 0.00 | 需采用国产终端 |
| 4.3.3 | 望远镜 | 个 | 50 | 0.32 | 16.00 |  |
| 4.3.4 | 便携式风速风向仪 | 个 | 10 | 0.35 | 3.50 |  |
| 4.4 | 指挥通讯设备 |  |  |  | 63.00 |  |
| 4.4.1 | 移动中继台 | 台 | 10 | 1.20 | 12.00 | 数量偏多，根据专业扑火队人数核定 |
| 4.4.2 | 数字双模对讲机 | 个 | 30 | 0.35 | 10.50 |  |
| 4.4.3 | 卫星电话 | 个 | 30 | 1.35 | 40.50 |  |
| 4.5 | 宿营装备 |  |  |  | 9.60 |  |
| 4.5.1 | 宿营帐篷 | 个 | 80 | 0.07 | 5.60 |  |
| 4.5.2 | 睡袋 | 个 | 80 | 0.03 | 2.40 |  |
| 4.5.3 | 气垫 | 个 | 80 | 0.02 | 1.60 |  |
| 4.6 | 附属装备 |  |  |  | 20.15 |  |
| 4.6.1 | 小型发电机 | 个 | 25 | 0.55 | 13.75 |  |
| 4.6.2 | 油桶 | 个 | 40 | 0.15 | 6.00 |  |
| 4.6.3 | 急救箱 | 个 | 50 | 0.008 | 0.40 |  |
| 二 | 其他费用 |  |  |  | 139.1 |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 29.16 | 财建[2016]504号 |
| 2 | 咨询、勘察设计费 |  |  |  | 56.31 | 计价格[1999]1283号，计价格[2002]10号 |
| 3 | 工程监理费 |  |  |  | 28.84 | 发改价格[2007]670号 |
| 4 | 招标及造价咨询、审计费 |  |  |  | 24.79 | 中价协[2013]35号 |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  | 87.49 | 根据计费基数变化重新计算核定 |
| 四 | 项目总投资 |  |  |  | 1837 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年2月20日印发