巴南发改审发〔2022〕215号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南区麻柳嘴镇农村饮水整体提升改造

工程可行性研究报告的批复

重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府:

你单位《关于巴南区麻柳嘴镇农村饮水整体提升改造工程可行性研究报告审批的请示》（麻柳嘴府函〔2022〕46号）收悉。根据安迅达工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意巴南区麻柳嘴镇农村饮水整体提升改造工程（2204-500113-04-01-906899）。现批复如下:

一、原则同意重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司的《巴南区麻柳嘴镇农村饮水整体提升改造工程可行性研究报告》。

二、项目法人：重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府。

三、建设地址：重庆市巴南区麻柳嘴镇水淹凼村、回龙寺村等村。

四、建设规模及主要建设内容：1.麻柳水厂新增1000m³制水设备，白银洞水厂新增500m³制水设备。2.麻柳水厂、白银洞水厂、斑竹林水厂连通管道，铺设DN200球墨铸铁管2260米，DN150球墨铸铁管12160米，DN100球墨铸铁管2190米，DN80涂塑钢管7380米，DN50涂塑钢管7670米。3.八角村、赚宝村、水淹凼村、人和桥村等村改造老旧管网1986户，铺设DN80衬塑复合钢管9930米，DN50衬塑复合钢管27804米，DN40衬塑复合钢管37900米，DN25衬塑复合钢管55608米，DN16入户铝塑复合管39720米，DN15湿式旋翼水表1986套。4.麻柳水厂、白银洞水厂智能化系统建设，主要包括原水监控、生产监控、管网监控以及DMA管控等。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算2169.53万元。其中：工程费用1801.70万元，工程建设其他费用172.42万元，预备费195.41万元。项目资金来源为：申请三峡后续项目资金。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：24个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年5月7日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年5月7日印发