巴南发改审发〔2025〕284号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于渝赤叙高速建设项目110kV合坝线迁改

工程核准的批复

重庆渝赤叙高速公路有限公司：

你单位《关于核准渝赤叙高速建设项目110kV合坝线迁改工程项目的请示》（渝赤叙文〔2025〕113号）收悉。依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，结合中实建设工程咨询有限公司的评估报告。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为优化高速路通道，同意建设渝赤叙高速建设项目110kV合坝线迁改工程（2502-500113-04-01-116907）。

二、项目单位：重庆渝赤叙高速公路有限公司。

三、项目建设地点：巴南区鱼洞街道。

### 四、建设性质：改建。

五、项目建设规模和建设内容：从原26#门杆小号侧69m处开始，新立G1耐张塔，左转向东走线，在渝赤叙高速巴南主线收费站外侧跨越高速公路连接道及县道百川路后，最终在43#大号侧38m处新立G5转角塔，接回原线路。新建杆塔5基,其中：直线钢管塔1基，耐张钢管塔4基，新建单回导线长度约1.10km。拆除26#~30#杆塔共计5基(其中3基门杆、2基铁塔)。

六、项目总投资为747.6520万元。其中工程费用497.6970万元，工程建设其他费235.2952万元，预备费14.6598万元。项目资金来源为业主自筹。

七、招标核准：

招标范围为施工，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。

八、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目应附前置条件的相关文件是《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500113202500003号）

九、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十、请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、质量检验、环评等相关报建手续。

十一、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请你单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过一年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。在核准文件有效期内未开工建设也未按规定向项目核准机关申请延期，或虽提出延期或变更申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

附件：渝赤叙高速建设项目110kV合坝线迁改工程投资估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2025年10月20日

附件

渝赤叙高速建设项目110kV合坝线迁改工程投资估算表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主辅生产工程 |  |  |  | 497.6970 |  |
| 1 | 基础工程 |  |  |  | 155.0770 |  |
| 1.1 | 基础土石方工程 |  |  |  | 35.9451 |  |
| 1.1.1 | 线路复测分坑 | 基 | 5 | 301.66 | 0.1508 |  |
| 1.1.2 | 挖孔基础挖方 | m³ | 361.559 | 880.00 | 31.8172 |  |
| 1.1.3 | 弃方外运与处置 | m³ | 361.559 | 110.00 | 3.9771 |  |
| 1.2 | 基础钢材 |  |  |  | 27.2851 |  |
| 1.2.1 | 地脚螺栓 | t | 6.470 | 5000.00 | 3.2350 |  |
| 1.2.2 | 钢筋笼 | t | 23.59 | 7500.00 | 17.6940 |  |
| 1.2.3 | 现浇基础（构件）钢筋 | t | 8.71 | 7300.00 | 6.3561 |  |
| 1.3 | 混凝土工程 |  |  |  | 91.8468 |  |
| 1.3.1 | 保护帽 | m³ | 3.00 | 3540.88 | 1.0623 |  |
| 1.3.2 | 挖孔基础浇灌 | m³ | 303.00 | 1848.05 | 55.9961 |  |
| 1.3.3 | 挖孔基础护壁 | m³ | 114.00 | 3051.62 | 34.7884 |  |
| 2 | 杆塔工程 |  |  |  | 151.9747 |  |
| 2.1 | 自立塔组立 | t | 106.23 | 14306.46 | 151.9747 |  |
| 3 | 接地工程 |  |  |  | 8.1821 |  |
| 3.1 | 接地槽挖方及回填 | m³ | 192.00 | 52.65 | 1.0109 |  |
| 3.2 | 水平接地体安装 | m | 860.00 | 83.39 | 7.1712 |  |
| 4 | 架线工程 |  |  |  | 34.1040 |  |
| 4.1 | 导地线架设 |  |  |  | 19.4135 |  |
| 4.1.1 | 导线架设 | km | 1.10 | 75647.47 | 8.3212 |  |
| 4.1.2 | OPGW架设 | km | 2.20 | 18234.83 | 4.0117 |  |
| 4.1.3 | OPGW、OPPC单盘测量 | 盘 | 2.00 | 3626.25 | 0.7253 |  |
| 4.1.4 | OPGW、OPPC接续 | 头 | 4.00 | 11316.24 | 4.5265 |  |
| 4.1.5 | OPGW、OPPC全程测量 | 段 | 2.00 | 8784.44 | 1.7569 |  |
| 4.1.6 | 防振锤 | 个 | 12.00 | 59.92 | 0.0719 |  |
| 4.2 | 跨越、穿越架设 |  |  |  | 14.6905 |  |
| 4.2.1 | 交叉跨越 | 处 | 25.00 | 5876.18 | 14.6905 |  |
| 5 | 附件工程 |  |  |  | 26.1379 |  |
| 5.1 | 导线耐张塔绝缘子、金具串安装 |  |  |  | 23.2552 |  |
| 5.1.1 | 导线耐张金具绝缘子串 | 组 | 33.00 | 4425.00 | 14.6025 |  |
| 5.1.2 | 导线架设（调整弧垂） | km | 2.11 | 41008.04 | 8.6527 |  |
| 5.2 | 导线悬垂绝缘子、金具串安装 |  |  |  | 2.3371 |  |
| 5.2.1 | 导线悬垂、跳线金具绝缘子串 | 串 | 16.00 | 212.80 | 0.3405 |  |
| 5.2.2 | 跳线制作及安装 | 单相 | 12.00 | 1663.83 | 1.9966 |  |
| 5.3 | 其他金具安装 |  |  |  | 0.5456 |  |
| 5.3.1 | 防振锤 | 个 | 100.00 | 54.56 | 0.5456 |  |
| 6 | 辅助工程 |  |  |  | 103.5067 |  |
| 6.1 | 输电线路试运 |  |  |  | 2.3585 |  |
| 6.1.1 | 输电线路试运 | 回路 | 1.00 | 23584.90 | 2.3585 |  |
| 6.2 | 辅助设施土石方 |  |  |  | 7.5461 |  |
| 6.2.1 | 尖峰、基面、排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、永久围堰、防撞墩（墙）土石方开挖 | m³ | 189.60 | 288.00 | 5.4605 |  |
| 6.2.2 | 弃方外运与处置 | m³ | 189.60 | 110.00 | 2.0856 |  |
| 6.3 | 辅助设施砌（浇）筑 |  |  |  | 13.2000 |  |
| 6.3.1 | 排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、永久围堰、防撞墩（墙）砌（浇）筑 | m³ | 150.00 | 880.00 | 13.2000 |  |
| 6.4 | 辅助设施安装 |  |  |  | 13.9021 |  |
| 6.4.1 | 防坠落装置 | m | 447.00 | 72.98 | 3.2622 |  |
| 6.4.2 | 安全警示牌 | 块 | 10.00 | 400.24 | 0.4002 |  |
| 6.4.3 | 杆号牌 | 块 | 5.00 | 400.23 | 0.2001 |  |
| 6.4.4 | 相序牌 | 块 | 30.00 | 400.23 | 1.2007 |  |
| 6.4.5 | 耐张线夹X射线探伤 | 基 | 2.00 | 8436.73 | 1.6873 |  |
| 6.4.6 | 监测装置 | 套 | 4.00 | 1078.40 | 0.4314 |  |
| 6.4.7 | 避雷器 | 单相 | 30.00 | 1385.42 | 4.1563 |  |
| 6.4.8 | 金属氧化物避雷器持续运行电压下持续电流测量 | 组/三相 | 10.00 | 2563.94 | 2.5639 |  |
| 6.5 | 设备购置费 | 项 | 1.00 | 665000.00 | 66.5000 |  |
| 7 | 措施项目费 | 项 | 1.00 | 187146.00 | 18.7146 |  |
| 二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 235.2952 |  |
| 1 | 建设场地征用及清理费 |  |  |  | 82.6452 |  |
| 2 | 项目建设管理费 |  |  |  | 41.6924 |  |
| 2.1 | 项目法人管理费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 5.8231 |  |
| 2.2 | 招标代理费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 1.3936 |  |
| 2.3 | 工程监理费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 7.3600 |  |
| 2.4 | 施工过程造价咨询及竣工结算审核费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 2.3392 |  |
| 2.5 | 建设管理费 |  |  |  | 14.9309 |  |
| 2.6 | 工程保险费 | 渝电定额〔2019〕50号 |  |  | 9.8457 |  |
| 3 | 项目建设技术服务费 |  |  |  | 77.2272 |  |
| 3.1 | 前期工作费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 21.3512 |  |
| 3.2 | 勘察设计费（含可研） | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 24.8849 |  |
| 3.3 | 设计文件评审费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 5.9000 |  |
| 3.3.1 | 可行性研究文件评审费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 1.4000 |  |
| 3.3.2 | 初步设计文件评审费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 2.0000 |  |
| 3.3.3 | 施工图文件评审费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 2.5000 |  |
| 3.4 | 项目后评价费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 2.4885 |  |
| 3.5 | 工程建设检测费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 22.1049 |  |
| 3.5.1 | 电力工程质量检测费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 1.0949 |  |
| 3.5.2 | 环境监测及环境保护验收费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 7.4100 |  |
| 3.5.3 | 水土保持监测及验收费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 12.3800 |  |
| 3.5.4 | 桩基检测费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 1.2200 |  |
| 3.6 | 电力工程技术经济标准编制费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 0.4977 |  |
| 4 | 生产准备费 |  |  |  | 2.7871 |  |
| 4.1 | 管理车辆购置费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 1.2442 |  |
| 4.2 | 工器具及办公家具购置费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 1.0452 |  |
| 4.3 | 生产职工培训及提前进场费 | 国能发电力〔2019〕81号 |  |  | 0.4977 |  |
| 5 | 导线握着力试验 | 根据编制暂估 |  |  | 3.0000 |  |
| 6 | 保护调试和定值录入 | 根据编制暂估 |  |  | 3.0000 |  |
| 7 | 管线放线及跟踪测量费 | 重庆公司框架协议：7526元/km |  |  | 0.8279 |  |
| 8 | 三维电子化移交 | 《国家电网电定〔2020〕31号》5100元/km |  |  | 0.5610 |  |
| 9 | 线路1:500地形图 | 8000元/km |  |  | 1.7600 |  |
| 10 | 飞行器租赁费 | 3000元/km*（1.56）km |  |  | 0.3300 |  |
| 11 | 物资采购材料设备卸车保管费 | (甲供主材费含税+设备购置费) * 6% |  |  | 13.4644 |  |
| 12 | 施工现场安全监控费 | 根据编制暂估 |  |  | 8.0000 |  |
| 三 | 基本预备费 | （工程费+工程建设其他费用）*2% |  |  | 14.6598 |  |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 0.0000 |  |
| 五 | 总投资 |  |  |  | 747.6520 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2025年10月20日印发